# 采购需求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P柜式空调 | 1、变频分体立柜机； 2、能效等级：一级； 3、额定制冷量≥7200W，制热量≥9700W； 4、能效比：≥4.30； 5、制冷功率≤2100W,制热功率≤2800W ； 6、循环风量≥1300m³/h； 7、适用面积32-48 ㎡； 8、内机噪音(高档位)≤47dB(A)； 9、外机噪音≤55dB(A)； 10、电源规格：220V； | 台 | 20 | 格力、美的、海尔 | 1、提供安装所需的各种辅材。 2、免费质保期为2年。 3、须提供整机检测报告 |
| 2 | 液晶电视（含壁挂支 架） | 1.屏幕尺寸（inch）≥65，屏幕比例：16:9； 2.分辨率：4K(3,840×2,160)，刷屏率≥144HZ；视频显示格式：2160p ； 3.内置安卓操作系统； 4.国家一级能效； 5.网络连接方式：支持有线和无线； 6.具备丰富的管理菜单。 | 台 | 20 | 创维、海信 | 1、提供安装所需的各种辅材。 2、免费质保期为2年。 3、须提供整机检测报告 |
| 3 | 洗衣机 | 1.类型:全自动滚筒； 2.容积≥10KG； 3.能效等级:一级； 4.变频/定频； 5.洗净比:≥1.05； 6.脱水转速≥1400 转/分钟； 7.其他功能:支持桶清洁； 8.尺寸要求深度≤50cm；宽度≤60cm；高度≤86cm； 9.排水方式:上排水； | 台 | 20 | 海尔、美的、小天鹅 | 1、提供安装所需的各种辅材。 2、免费质保期为2年。 3、须提供整机检测报告 |

备注：投标供应商所投品牌须为上表推荐品牌，否则响应资格无效，投标文件中须详细注明其投标产品的品牌、型号和详细技术参数并附所投产品的彩页。