# 采购需求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 1、变频分体壁挂机,带电辅助加热 2、新国标三级及以上能效 3、制冷量≥3500W,制热量≥4600W 4、电辅助加热功率≤1100W 5、电源规格(PH-V-Hz):1-220-50 6、制冷功率≤930W,制热功率≤1380W 7、循环风量≥700 m³/h 8、内机噪音≤40dB(A) 9、外机噪音≤50dB(A) 10、能效比APF值：4.29 11、提供安装服务及所需的加长铜管（3米之内）、吊篮或支架和所需的辅材。 | 台 | 66 | 格力、美的、海尔、海信等品牌 | 1.5P壁挂式，免费质保期为2年。 |
| 2 | 油烟机 | 吸力风量：大于21m3/min 风压：大于440Pa 声压：小于等于54db 尺寸：长：690mm-750mm 宽：437mm-510mm 高：360mm-492mm 能效等级：小于等于2级 电机功率不低于300瓦 | 台 | 66 | 帅康、老板、欧派、海信等品牌 | 免费质保期为2年，整机免费换货期限及范围：严格按照国家"新三包"规定及国家有关法规执行。 |
| 3 | 洗衣机 | 1.类型：全自动波轮洗衣机； 2.容积≥8KG； 3.能效等级：小于等于2级； 4.变频/定频； 5.尺寸要求深度≤60cm；宽度≤50cm； | 台 | 66 | 海信、海尔、美的、小天鹅等品牌 | 免费质保期为2年，整机免费换货期限及范围：严格按照国家"新三包"规定及国家有关法规执行。 |

1、需供货并安装的洗衣机在阳台，现场洗衣机水龙头已安装。请投标人仔细勘察现场，充分考虑安装需要的条件和配件等要求。成交人必须确保所供产品通过采购方验收；如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完成，供应商自行承担一切后果；

2、投标文件中须详细注明其投标产品的品牌、型号和详细技术参数并附所投产品的彩页。